## Лист1
Question | A | B | C | D | E | Correct | Comment (Faqat to'g'ri javob uchun)
Sterilizatsiya nazorati nimani isbotlash uchun o'tkaziladi? | Xodim ish haqini hisoblash uchun | Qadoq rangini tanlash uchun | Asbob narxini oqlash uchun | Elektr sarfini kamaytirish uchun | Buyum haqiqatan zararsizlanganini | E | To'g'ri javob: Buyum haqiqatan zararsizlanganini. Nazorat buyumning haqiqatan zararsizlanganini isbotlash va asbob nosozliklarini aniqlash uchun o'tkaziladi. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Sterilizatsiya nazoratining turlari qaysilar? | Optik, akustik va elektrik | Mikroskopik, makroskopik va sezgi | Fizikaviy, kimyoviy va biologik | Mexanik, gidravlik va pnevmatik | Genetik, immunologik va serologik | C | To'g'ri javob: Fizikaviy, kimyoviy va biologik. Nazorat fizikaviy, kimyoviy va biologik usullarda amalga oshiriladi. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Fizikaviy nazorat nimani o'lchaydi? | Namlik, shovqin va ranglarni | Zichlik, yorug'lik va tovushni | Hajm, og'irlik va uzunlikni | Rang, hid va tuzni | Harorat, bosim va vaqtni | E | To'g'ri javob: Harorat, bosim va vaqtni. Fizikaviy nazorat asbob ko'rsatkichlari: harorat, bosim va vaqtni o'lchashga asoslanadi. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Fizikaviy nazoratning asosiy kamchiligi nima? | Vaqtni hisoblab bera olmaydi | Jurnalga yozib qo'yishga imkon bermaydi | Harorat va bosimni o'lchay olmaydi | Buyum ichidagi haroratni ko'rsatmaydi | Asbob nosozligini bildirmaydi | D | To'g'ri javob: Buyum ichidagi haroratni ko'rsatmaydi. Asbob ko'rsatkichi to'g'ri bo'lsa ham, buyumning chuqur qismi yetarli isimagan bo'lishi mumkin, shuning uchun boshqa usullar bilan birga qo'llanadi. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Kimyoviy indikator qanday ishlaydi? | Vaqtni soat kabi hisoblab turadi | Tirik sporalarning o'sishini ko'rsatadi | Mikroblar sonini to'g'ridan-to'g'ri sanaydi | Bosimni raqamlar bilan yozib boradi | Sterilizatsiya sharoitida rangini o'zgartiradi | E | To'g'ri javob: Sterilizatsiya sharoitida rangini o'zgartiradi. Kimyoviy indikatorlar ma'lum harorat yoki bosimga yetganda rangini o'zgartiradi. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Kimyoviy indikator rangi o'zgarishi nimani anglatadi? | Sporalar tirik qolganini ko'rsatadi | Sharoit bajarilganini, sterillik isboti emas | Mikroblar yo'qolganini to'liq isbotlaydi | Asbob buzilganini bildiradi | Buyum hali sterillanmaganini bildiradi | B | To'g'ri javob: Sharoit bajarilganini, sterillik isboti emas. Rang o'zgarishi faqat fizik sharoit haqida ma'lumot beradi va mikroblar yo'q qilinganini to'liq isbotlamaydi. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Biologik nazoratda qaysi mikroorganizmlar ishlatiladi? | Sezgir ichak tayoqchasi hujayralari | Virus zarrachalari kulturasi | Chidamli bakteriya sporalari | Vegetativ stafilokokk hujayralari | Xamirturush zamburug'i hujayralari | C | To'g'ri javob: Chidamli bakteriya sporalari. Biologik nazoratda sterilizatsiyaga eng chidamli bakteriya sporalari sinov organizmi sifatida qo'llanadi. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Bug' avtoklavi uchun sinov mikroorganizmi qaysi? | Geobacillus stearothermophilus sporalari | Escherichia coli hujayralari | Bacillus atrophaeus sporalari | Candida albicans hujayralari | Staphylococcus aureus hujayralari | A | To'g'ri javob: Geobacillus stearothermophilus sporalari. Bug' avtoklavi uchun Geobacillus stearothermophilus sporalari qo'llanadi. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Quruq issiqlik uchun sinov mikroorganizmi qaysi? | Klebsiella pneumoniae hujayralari | Escherichia coli hujayralari | Bacillus atrophaeus sporalari | Geobacillus stearothermophilus sporalari | Pseudomonas aeruginosa hujayralari | C | To'g'ri javob: Bacillus atrophaeus sporalari. Quruq issiqlik sterilizatsiyasi uchun Bacillus atrophaeus sporalari ishlatiladi. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Biologik indikator natijasi qachon ma'lum bo'ladi? | Bir necha kun inkubatsiyadan keyin | Sterilizatsiya tugashi bilan bir zumda | Ikki daqiqalik tekshiruvdan keyin | Bir yil saqlanganidan keyin | Bir necha soniyada rang o'zgarishidan | A | To'g'ri javob: Bir necha kun inkubatsiyadan keyin. Sporali tasma yoki ampula oziqa muhitiga ekilib inkubatsiya qilinadi, natija odatda bir necha kundan keyin ma'lum bo'ladi. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Biologik indikatordagi sporalar o'sib chiqsa nimani bildiradi? | Indikator bo'sh bo'lganini | Sterilizatsiya yetarli bo'lmaganini | Sterilizatsiya to'liq samarali bo'lganini | Nazorat talab qilinmasligini | Muhit zararsiz ekanini | B | To'g'ri javob: Sterilizatsiya yetarli bo'lmaganini. Spora o'sib chiqsa, sterilizatsiya yetarli bo'lmagan va partiyani qayta ishlash kerak. Manba: Mavzu materiali (247.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Sterilizatsiya jurnaliga nimalar yoziladi? | Bemorlarning ismi va manzillari | Xodimning oilaviy ahvoli va yoshi | Idishning narxi va ishlab chiqaruvchisi | Sana, usul, rejim, buyumlar va natija | Xona harorati va havo namligi | D | To'g'ri javob: Sana, usul, rejim, buyumlar va natija. Jurnalda sana, vaqt, sterilizatsiya usuli, rejim, buyumlar ro'yxati va nazorat natijalari qayd etiladi. Manba: Mavzu materiali (247.docx).