## Лист1
Question | A | B | C | D | E | Correct | Comment (Faqat to'g'ri javob uchun)
Laboratoriyaning ishchi xonalarida nima qat'iyan man etiladi? | Ovqat yeyish, ichimlik ichish va chekish | Mikroskopda ishlash va surtma tayyorlash | Qo'lqop kiyish, xalat kiyish va niqob taqish | Qo'lni yuvish va ish joyini tozalash | Jurnalni to'ldirish va natijani yozish | A | To'g'ri javob: Ovqat yeyish, ichimlik ichish va chekish. Ishchi xonalarda ovqat yeyish, ichimlik ichish, chekish va kosmetika ishlatish ifloslanish yo'lini ochgani uchun man etiladi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Qo'lqop bilan laboratoriyadan tashqariga chiqish nima uchun taqiqlanadi? | Eshik tutqichini qo'lqop buzib qo'yadi | Tashqi havoda qo'lqop statik zaryad oladi | Quyoshda qo'lqop rangini yo'qotib qo'yadi | Sovuqda qo'lqop qattiq bo'lib, sinib ketadi | Ifloslanish boshqa joylarga tarqalishi mumkin | E | To'g'ri javob: Ifloslanish boshqa joylarga tarqalishi mumkin. Qo'lqopdagi ifloslanish boshqa xonalar va buyumlarga o'tishi mumkin, shu sababli ishdan keyin qo'lqop yechilib, qo'l yuviladi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Aerozol hosil bo'ladigan ishlarda ko'zni himoya qilish uchun nima ishlatiladi? | Yengil shifoxona qo'lqopi | Qog'oz salfetka va paxtali niqob | Kontakt linzalar va ko'z tomchisi | Quyoshdan saqlovchi oddiy ko'zoynak | Maxsus ko'zoynak yoki qalqon | E | To'g'ri javob: Maxsus ko'zoynak yoki qalqon. Aerozol hosil bo'ladigan ishlarda ko'zni himoya qilish uchun maxsus ko'zoynak yoki qalqon ishlatiladi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Pipetkani og'iz orqali so'rishga munosabat qanday? | Qisqa muddatga ruxsat berilishi mumkin | Oddiy suv bilan ishlaganda joiz bo'ladi | Qo'lqop kiyilgan taqdirda mumkin sanaladi | Qat'iy taqiqlanadi, chunki xavfli yo'l | Steril pipetkada ruxsat etilgan hisoblanadi | D | To'g'ri javob: Qat'iy taqiqlanadi, chunki xavfli yo'l. Pipetka bilan og'iz orqali so'rish eng xavfli yuqish yo'llaridan biri bo'lgani uchun qat'iy taqiqlanadi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Ish tugagach ish joyi nima bilan artiladi? | Namlangan oddiy qog'oz salfetka orqali | Alkogol yoki boshqa dezinfeksiya vositasi bilan | Quruq lattada changni ko'chirish yo'li bilan | Hidli sprey bilan havoni xushbo'ylash orqali | Sovuq suv va sovun ko'pigi bilan | B | To'g'ri javob: Alkogol yoki boshqa dezinfeksiya vositasi bilan. Ish joyi alkogol yoki boshqa dezinfeksiya vositasi bilan artiladi; sirtga namuna tushsa, darhol qayta tozalanadi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008).
Namunani ochish, ekish va pipetkalash ishlari qaerda bajarilishi tavsiya etiladi? | Deraza oldidagi keng peshtaxtada | Sovutgich yonidagi javon ustida | Umumiy yo'lakdagi ochiq stolda | Biologik xavfsizlik shkafida | Ovqatlanish xonasidagi stolda | D | To'g'ri javob: Biologik xavfsizlik shkafida. Biologik xavfsizlik shkafi havo oqimi orqali aerozolni ushlab qoladi, shuning uchun ochish, ekish va pipetkalash shu yerda bajariladi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Sentrifugadan keyin rotor qachon ochiladi? | Rotor to'liq to'xtaguncha kutilgach | Tezlikni tekshirish uchun aylanish paytida | Tezlik pasaya boshlashi bilan darhol | Naychalar ochilgandan keyin yopish uchun | Motor qizib ketganda sovitish maqsadida | A | To'g'ri javob: Rotor to'liq to'xtaguncha kutilgach. Namunalar yopiq rotorda aylantiriladi va rotor to'xtaguncha kutiladi, shunda aerozol tarqalmaydi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Namuna to'kilganda birinchi qanday harakat qilinadi? | Joy tashlab ketilib, izoh yozilmaydi | Ish to'xtatilib, zona yopiladi | Ish tezlashtirilib, tez yakunlanadi | Namuna tezda quruq mato bilan artiladi | Namuna boshqa idishga qayta quyiladi | B | To'g'ri javob: Ish to'xtatilib, zona yopiladi. Namuna to'kilsa, ish darhol to'xtatiladi, zona yopiladi, xodimlar xabardor qilinadi, so'ng joy dezinfeksiya qilinadi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Xodimning terisi yoki ko'zi ifloslansa nima qilinadi? | Antiseptik bilan yuvilib, shifokorga murojaat qilinadi | Bir kundan keyin rahbariyatga so'z yuritiladi | Chora ko'rilmaydi, o'z-o'zidan o'tib ketadi | Ish tugagunicha kutilib, keyin sovunlanadi | Quruq salfetka bilan artilib, ish davom etadi | A | To'g'ri javob: Antiseptik bilan yuvilib, shifokorga murojaat qilinadi. Ifloslangan teri yoki ko'z zudlik bilan antiseptik bilan yuviladi, tibbiy yordamga murojaat qilinadi va rahbariyatga xabar beriladi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Ishlatilgan namunalar va oziqa muhitlari qanday yo'q qilinadi? | Kanalizatsiya orqali suvga to'kilganidan keyin | Qo'shni xonaga yig'ib qo'yilganidan keyin | Avtoklavda sterillanganidan keyin | Oddiy axlat qutisiga tashlanganidan keyin | Ochiq hovlida yoqib yuborilganidan keyin | C | To'g'ri javob: Avtoklavda sterillanganidan keyin. Ishlatilgan namunalar va oziqa muhitlari avtoklavda sterillangandan keyin yo'q qilinadi, rejim har partiya uchun nazorat qilinadi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (2008); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Igna va shisha siniqlari qanday yig'iladi? | Qo'lda egilib, oddiy idishga solinadi | Chiqindi savatiga ochiq tashlanadi | Maxsus qutiga solinadi, qo'lda egilmaydi | Stol tortmasiga keyinroq yig'ish uchun solinadi | Qopqoqqa qaytarilib, qayta ishlatiladi | C | To'g'ri javob: Maxsus qutiga solinadi, qo'lda egilmaydi. O'tkir buyumlar maxsus qutiga solinadi va qo'lda egilmaydi, bu sanchilish va kesilish xavfini kamaytiradi. Manba: Mavzu materiali (226.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).