## Лист1
Question | A | B | C | D | E | Correct | Comment (Faqat to'g'ri javob uchun)
O'ta xavfli laboratoriya qanday zonalarga bo'linadi? | Ofis, ombor va oshxona zonasiga | Ochiq, yopiq va yarim ochiq zonaga | Shimoliy, janubiy va markaziy zonaga | Tashqi, o'rta va ichki zonaga | Yuqori, pastki va yon zonaga | D | To'g'ri javob: Tashqi, o'rta va ichki zonaga. O'ta xavfli laboratoriya tashqi, o'rta va ichki zonalarga bo'linadi, ichki zonada eng qattiq nazorat o'rnatiladi. Manba: Mavzu materiali (147.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Ichki xonalarning devor va polleri qanday bo'lishi kerak? | Silliq, oson tozalanadigan materialdan | Yog'ochdan, g'adir-budir sirtli | Gilamli, yumshoq qoplamali | G'ovak, changni yutuvchi materialdan | Bo'yalmagan, namni shimuvchi | A | To'g'ri javob: Silliq, oson tozalanadigan materialdan. Ichki xonaning devor, pol va shiftlari silliq va oson tozalanadigan materialdan qilinadi. Manba: Mavzu materiali (147.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Ichki xonada keraksiz jihoz va qog'ozlar nima uchun saqlanmaydi? | Xonani yoritib yuborgani uchun | Xonani isitib yuborgani uchun | Tovushni kuchaytirib yuborgani uchun | Havoni namlab yuborgani uchun | Tozalashni qiyinlashtirgani uchun | E | To'g'ri javob: Tozalashni qiyinlashtirgani uchun. Keraksiz jihoz va qog'ozlar tozalash va zararsizlantirishni qiyinlashtiradi. Manba: Mavzu materiali (147.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Ventilyatsiya tizimida havo qanday yo'naltiriladi? | Derazalardan tabiiy ravishda chiqariladi | Binoning umumiy koridoriga yuboriladi | Tashqaridan ichki xonaga filtrsiz kiritiladi | Ichki xonada aylanib turadi | Ichki xonadan tashqariga filtrlanib chiqariladi | E | To'g'ri javob: Ichki xonadan tashqariga filtrlanib chiqariladi. Ventilyatsiya havoning bir tomonlama oqimini ta'minlaydi: havo ichki xonadan tashqariga filtrlanib chiqariladi. Manba: Mavzu materiali (147.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Laboratoriyaga kirish kimlarga beriladi? | Tashrif buyuruvchilarga, ruxsatsiz va nazoratsiz | Ma'muriyat vakillariga, himoyasiz va ruxsatsiz | Qo'shni muassasa xodimlariga, ruxsatsiz | Ruxsatli, o'qitilgan, tekshiruvdan o'tgan xodimlarga | Ixtiyoriy talabalarga, ruxsatsiz va nazoratsiz | D | To'g'ri javob: Ruxsatli, o'qitilgan, tekshiruvdan o'tgan xodimlarga. Kirish faqat ruxsat etilgan, o'qitilgan va tibbiy tekshiruvdan o'tgan xodimlarga beriladi, har bir kirish va chiqish qayd etiladi. Manba: Mavzu materiali (147.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Kirish eshiklari qanday tashkil etiladi? | Bitta oddiy eshik orqali | Ketma-ket ochiladigan tambur orqali | Doimo ochiq qoldiriladigan eshik orqali | Deraza orqali, zarur bo'lganda | Umumiy yo'lak orqali, erkin | B | To'g'ri javob: Ketma-ket ochiladigan tambur orqali. Kirish eshiklari ketma-ket ochiladigan tambur orqali tashkil etiladi. Manba: Mavzu materiali (147.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Ish zonasida nima taqiqlanadi? | Dezinfeksiya qilish va chiqindi yig'ish | Ovqatlanish, ichish, chekish, kosmetika | Hujjatlarni to'ldirish va jurnalga yozish | Biologik xavfsizlik shkafida ishlash | Qo'l yuvish va himoya kiyimi kiyish | B | To'g'ri javob: Ovqatlanish, ichish, chekish, kosmetika. Ovqatlanish, ichish, chekish va kosmetika ishlatish ish zonasida taqiqlanadi, bu mikroblarning og'iz orqali kirishini oldini oladi. Manba: Mavzu materiali (147.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Ishni tugatgandan keyin qanday tartibda chiqiladi? | Chiqindi ish joyida qoldiriladi | Darhol chiqiladi, qo'llar yuvilmaydi | Joy dezinfeksiya qilinib, qo'l yuviladi | Himoya kiyimida tashqariga chiqiladi | Ish joyi tozalanmay qoldiriladi | C | To'g'ri javob: Joy dezinfeksiya qilinib, qo'l yuviladi. Ishni tugatgandan keyin ish joyi dezinfeksiya qilinadi, qo'llar yuvilib, shundan keyingina ishchi zonadan chiqiladi. Manba: Mavzu materiali (147.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Aerozol hosil qiladigan muolajalar qayerda bajariladi? | Derazaga yaqin stolda, tez | Umumiy xonada, odamlar yonida | Biologik xavfsizlik shkafida | Ochiq ish stolida, bemalol | Koridorda, shamol ostida | C | To'g'ri javob: Biologik xavfsizlik shkafida. Sentrifugalash va aralashtirish kabi aerozol hosil qiladigan muolajalar biologik xavfsizlik shkafida bajariladi. Manba: Mavzu materiali (147.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).
Ishni boshlashdan oldin ish stoli bilan nima qilinadi? | Dezinfeksiya qilinib, jihozlar tekshiriladi | Shaxsiy buyumlar qo'yib qo'yiladi | Bo'sh qoldiriladi, hech narsa tekshirilmaydi | Ortiqcha narsalar bilan to'ldirib qo'yiladi | Namlanib, quritilmasdan qoldiriladi | A | To'g'ri javob: Dezinfeksiya qilinib, jihozlar tekshiriladi. Ishni boshlashdan oldin ish stoli dezinfeksiyalanadi, jihozlar tekshiriladi va ortiqcha narsalar olib tashlanadi. Manba: Mavzu materiali (147.docx); WHO. Laboratory biosafety manual, 4th ed. (2020).